- Trabajo Práctico Nº5

- Carrera: Ing en Alimentos - Año: 2007

- Tema: “Control por realimentacion – Controladores PID”

- Problema Nº1

- a._ Un sensor-transmisor transmite una señal eléctrica estándar 4-20mA en función de la temperatura  que está midiendo. Su rango de operación lineal es -10ºC a +150ºC.

- b._ Otro, un sensor de caudal del tipo placa-orificio entrega una señal no lineal proporcional al cuadrado del caudal volumétrico en el rango 0 a 50 litros/min utilizando una señal 4-20mA.

- Δp=kF2

- En ambos casos obtenga las ganancias estáticas de los elementos de medición.

- Problema Nº2